# 工程竣工验收单范本

一、工程竣工验收单范本

竣工验收报告上面一定要注明的工程概况包括：工程名称、建设单位、监理单位、施工单位和施工面积，业主们在查看竣工验收报告的工程概况，大致看看就可以了，主要的还是细看下面的具体施工。

其中竣工验收报告的施工概况应注明装修施工的范围，施工所需要的人员、施工图纸、施工原料等等。施工依据：设计图纸及图纸会审纪要和施工联系单；国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。施工阶段工程质量必须控制在合格范围，不然验收未合格的，业主有权不签收。

验收单范本：

１、头一行有甲方或甲方代理人的签字及联系电话。

２、第二行是乙方法定代表人的签字和联系电话。

３、第三行是工程地址。

４、第四行是开工日期和竣工日期。

５、第五行是保修期限：自某年某月某日至某年某月某日。

６、下为甲乙双方签字盖章。还有备注。

二、工程竣工验收内容

１、检查工程是否按批准的设计文件建成，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成；

２、检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准；

３、检查工程设备配套及设备安装、调试情况，国外引进设备合同完成情况；

４、检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况；

５、检查联调联试、动态检测、运行试验情况；

６、检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格，精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位，工机具、常备材料是否按设计配备到位，地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定；

７、检查工程竣工文件编制完成情况，竣工文件是否齐全、准确；

８、检查建设用地权属来源是否合法，面积是否准确，界址是否清楚，手续是否齐备。

三、工程验收的依据

根据《建筑法》的有关规定，竣工验收的依据可概括以下九点：

（１）上级主管部门对该项目批准的各种文件；

（２）可行性研究报告、初步设计文件及批复文件；

（３）施工图设计文件及设计变更洽商记录；

（４）国家颁布的各种标准和现行的施工质量验收规范；

（５）工程承包合同文件；

（６）技术设备说明书；

（７）关于工程竣工验收的其他规定；

（８）从国外引进的新技术和成套设备的项目，以及中外合资建设项目，要按照签订的合同和进口国提供的设计文件等进行验收；

（９）利用世界银行等国际金融机构贷款的建设项目，应按世界银行规定，按时编制《项目完成报告》。