# 简单工程验收报告范文

## 简单工程验收报告范文 第1篇

工程竣工验收报告范本

一、工程概况

东恒时代二期Ｂ５＃楼位于北京朝阳区十里堡。结构类型为现浇剪力墙结构，筏板基础，层数为地下一层，地上二十一层，局部十六层，建筑面积为１３９１４平方米，建筑高度十六层４６米；二十一层６０米。

建设单位：北京方恒置业股份有限公司

项目负责人：姜海涛勘察单位：中国纺织工业设计院

项目负责人：罗晶

设计单位：华通设计顾问工程有限公司

项目负责人：郭纯施工单位：北京韩建集团有限公司

项目负责人：李贺春

监理单位：北京方诚宏基工程监理有限公司

项目负责人：王世增

该工程于２００２年１０月１７日经北京市发改委、北京市建委批准立项（京计投资函［２００２］５８１号），建设工程施工许可证号为：［２００７］施（朝）建字０１３０号；建设工程规划许可证号为：２００６规（朝）建字０１２３号。按照“建设工程质量管理条例”的规定，报请北京朝阳区建设工程质量监督站注册，监督注册号：京建质字２００６（朝）第０３１３－８号。

二、施工图设计文件审查情况

２００６年７月２４日，经总后勤总建筑设计研究院对修改后的设计文件进行复审，本工程施工图设计文件中有关违反强制性条文、规范等问题，原设计单位已按审查意见进行了修改。本工程施工图设计文件符合工程建设强制性标准要求，地基基础和主体结构安全，施工图设计文件技术性审查合格。

三、施工单位档案工程资料整理情况

经建设单位委托监理单位对施工单位上报竣工档案审查，施工单位的施工技术资档案和施工管理资料，试验及主要建筑材料、构配件和设备试验报告整理齐全有效，符合档案归档要求。

四、单位工程安全和功能试验完成情况

本工程建筑与结构、给排水与采暖、电气、通风等工程安全和功能均完成设计所规定内容，具备检验与试验条件，经检验与试验使用功能符合要求。

五、本单位工程完成合同与施工图设计文件规定的全部内容，无甩项，所出现质量缺陷均为一般施工质量通病并在监理见证旁站下整改完成，符合验收要求。

六、其他与建设工程有关的验收情况

１、２００８年４月Ｘ日通过消防工程消检；２００９年４月Ｘ日通过市消防局对消防工程验收取得《建筑工程消防验收意见书》。２、２００９年３月２４日委托具有环境检测资质单位建造室内环境质量取样，取得《室内环境质量检验报告》。

３、２００９年４月Ｘ日通过朝阳区规划局规划验收取得《规划验收合格通知书》东恒时代Ⅱ期工程

４、２００９年４月Ｘ日向市城建档案馆上报城建档案资料审核，取得城市建设档案管理部门出具的城建档案预验收认可书。七、竣工验收情况

１、竣工验收时间：２００９年４月２０日由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位对本单位工程进行竣工验收。

２、参加验收单位人员

建设单位：北京方恒置业股份有限公司

项目负责人：姜海涛

项目技术负责人：侯明波

土建工程师：赵刚

暖通工程师：张松伟

电气工程师：张轩

勘察单位：中国纺织工业设计院

项目负责人：罗晶

设计单位：华通设计顾问工程有限公司

项目负责人：郭纯施工单位：北京韩建集团有限公司

项目经理：赵建永

项目技术负责人：李金平

监理单位：北京方诚宏基工程监理有限公司

项目负责人：范永义

暖通监理：刘强

电气监理：吴云华

３、验收成员具备相应资格。

４、验收中设计、监理单位所提出的主要问题，均编制书面整改方案，在实施过程中均有监理人员见证，经四方复查符合验收要求。

八、工程总体评价、整体意见

东恒时代二期Ｂ４＃楼工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制性标准，符合设计文件及合同要求，地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖安装、电气安装等分部工程质量验收合格，质量控制资料完整，主要分部工程安全和主要使用功能检测资料完整，主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定，观感质量符合要求，综合质量达到验收标准，一致同意竣工验收，工程质量评为合格。

## 简单工程验收报告范文 第2篇

一、燃气工程竣工报告范本

工程名称

建设单位

项目编号：

工程概况

验收人员组成情况：建设单位、监理单位、施工单位相关专业人员和项目负责人

竣工工程质量检查情况：该工程所有分项工程质量控制资料完整、齐全、合格，实体检查结果满足要求，无违反强制条文规定，安全、功能检验检测报告完整合格，原材料检测报告齐全合格。

质量等级评定情况：工程质量评定为合格

验收人员（签字）：

建设单位：（盖章）

项目负责人：

监理单位：（盖章）

监理工程师：

施工单位：（盖章）

项目负责人：

质量负责人：年月日

二、燃气的应用范围

天然气作为＂低消耗、高收益、低污染、高效益＂的＂无烟工业＂和战略产业，对国民经济及可持续发展，具有重大战略。博燃网为您整理了天然气最常见的几种用途。

1、民用燃料：天然气价格低廉、热值高、安全性能、环境性能好，是民用燃气的首选燃料；

2、工业燃料：以天然气代替煤，用于工厂采暖，生产用锅炉以及热电厂燃气轮机锅炉；

3、工艺生产：如烤漆生产线，烟叶烘干、沥青加热保温等；

4、化工原料：如以天然气中甲烷为原料生产氰化钠，黄血盐钾，赤血盐钾等；

5、压缩天然气汽车：用以解决汽车尾气污染问题。

三、燃气危险的预防措施

1、经常检查连接燃气管道和燃气用具的胶管是否压扁、老化、接口是否松动、是否被尖利物品或老鼠咬坏，如发生上述现象应立即与燃气公司联系。

2、定期更换胶管。根据有关燃气安全管理规定和技术规范，每两年应更换一次胶管。由于各种品牌胶管的质量不一，为了用户的自身安全，建议每年更换一次胶管，用户应自觉做到这一点。更换胶管时应注意以下几点：

（1）软管连接时，应采用专用的气嘴接头，然后用喉码紧固。

（2）软管长度应小于2米。软管不得产生弯折、拉伸、脚踏等现象。龟裂、老化的软管不得使用。

（3）软管不应安装在下列地点：有火焰和辐射热的地点、隐蔽处。胶管，不宜跨过门窗、穿屋过墙使用。

（4）软管不要与灶具紧贴。对台式灶具，软管不要盘在下面或穿越，应靠边绕过，软管如果从高处接下来，不要让火苗燎到。对嵌入式灶具，软管不要紧贴在灶具下方。软管应在灶面下自然下垂，保持10厘米以上的距离，长度不宜超过2米，以免被火烤焦烧断。

（5）装好软管后，可用肥皂水检测是否漏气。打开燃气开关，看是否有连续的冒泡，如有，则表明漏气，不安全。

3、使用时应先点火，后开气。一次未点着，要迅速关闭天然气灶开关，切忌先放气，后点火。使用自动点火灶具时，将开关旋钮向里推进，按箭头指示方向旋转，点火并调节火焰大小。

4、使用天然气灶具时，请勿远离并注意观察，以防止火焰被沸水溢息或被风吹灭。并注意厨房通风，保持室内空气新鲜。

5、使用完毕，注意及时关好天然气灶或热水器开关，同时将表前阀门关闭，确保安全。

6、在燃气使用过程中如遇突发供气中断，应及时关闭天燃气开关，防止空气混入管道内。在恢复供气时应将管道内的空气排放后方可使用。

7、严禁燃气管道用装修材料包覆；卧室内禁止通过燃气管道。

8、请勿在安装燃气管道及燃气设施的室内存放易燃及易爆物品。

9、灶具等燃气设施出现故障后，请勿自行拆卸，应及时联系燃气公司，由燃气公司派专门人员进行修理。

10、请勿在燃气管道上拴宠物、拉绳、搭电线或悬挂物品，容易造成燃气管道的接口处在重力作用下发生松动，致使燃气泄漏。

11、安装管道燃气设施的室内，经常保持通风换气，保持良好的空气流通。请勿在安装管道燃气设施的室内休息或睡眠，严禁做卧室。

12、晚上睡觉前、长时间外出或长时间不使用燃气时，请检查灶具阀门是否关闭，并关好燃气表前阀门。

13、进行搬迁或装修时，请勿人为破坏燃气管道及其燃气设施。

14、房屋装修时请勿将燃气管道、阀门等埋藏在墙体内，或密封在橱柜内，以免燃气泄漏无法及时散发。

15、请勿自行变更燃气管道走向或私接燃气设施，如需变动请及时与当地燃气公司联系，由燃气公司专业人员进行接改。

16、经常用肥皂水、洗涤灵或洗洁精等检查室内天然气设备接头、开关、软管等部位，看有无漏气，切忌用明火检漏。

17、灶具炉头孔眼经常用细铁丝进行清理,以免堵塞回火。

18、教育儿童不要玩弄燃气管道上的阀门或燃气设施开关，以免损坏灶具或忘记关闭阀门。

19、有条件的家庭可配备小型灭火器或少量干粉灭火剂，以防燃气事故的发生。