# 私人验收单报告

验收：按照一定标准进行检验而后收下或认可逐项验收。如下是皮学网小编给大家整理私人验收报告，希望对大家有所作用。

## 私人验收单报告第1篇

｛项目名称｝软件验收报告

编号：-｛项目名称缩写｝-ACR

版本：X.X

图片已关闭显示，点此查看

变更记录

图片已关闭显示，点此查看

1.项目信息

图片已关闭显示，点此查看

2.项目概述

在概述部分应对整个项目进行概要描述，可从软件需求说明书概述部分拷贝。

3.验收测试环境

3.1硬件

例如计算机、服务器、网络、交换机等。

3.2软件

例如操作系统、应用软件、系统软件、开发软件、测试程序等。

3.3文档

例如测试文档、技术文档、操作手册、用户手册等。

3.4人员

例如客户代表、客户经理、项目经理、技术经理、开发人员、测试人员、技术支持人员以及第三方代表等。

4.验收及测试结果

4.1产品验收结果

图片已关闭显示，点此查看

4.2产品功能验收结果

图片已关闭显示，点此查看

图片已关闭显示，点此查看

5.验收总结

总结验收及测试，陈述发现问题和建议等。

6.签字确认

7.相关文档

《软件需求规格说明书》

## 私人验收单报告第2篇

委托人:

委托人联系电话:

被委托工程验收单位:

工程验收参验人员:

委托人:

监理人员:

工程验收地址:

工程竣工验收依据:

北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-2000

工程概述:此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。

验收结论:

一.该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。

二.一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

三.一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。

四.墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。

五.给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。

六.卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。

报告人：xxxx