# 项目验收评估报告

工程项目评估报告范文，报告具有成文事后性的特点，随着社会的发展，越来越多的事务都会使用到报告，不管是在校社工还是职场人都需要学会写报告，以下分享工程项目评估报告范文。

## 项目验收评估报告第1篇

一、工程概况

1、本工程建设地点：

该工程位于xxxx县xx镇，地基采用钢筋砼*基础，设计使用年限0年，抗震设防烈度7度，建筑工程等级2级，耐火等级2级，建筑面积:2262，为钢结构工程，建筑层数：单层（生产车间），二层（生产办公室），建筑高度：9（生产车间）,10（生产办公室）。

2、本工程参建单位

建设单位：xx机械制造有限公司；

设计单位：xx建筑设计有限公司；

勘察单位：

施工单位：xx省第三建筑公司第四分公司

xx高丰钢结构有限公司；

监理单位：xxxx项目管理有限公司第六分公司，

二、工程质量评估依据

1、施工图、标准图集及有关的设计；

2、《建筑地基处理技术规范》（g-94)；

3、《混凝土结构施工质量验收规范》（gb0204-2002）；

4、《建筑钢结构焊接规程》(g81-2002);

5、《钢结构工程施工质量验收规范》（gb020-2001）；

6、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》(g82-91);

7、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》（es102-98）；

8、《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb000-2001）；

三、工程监理概况

依据《委托监理合同》及工程需要，项目监理进入施工现场开展工作，依据图纸设计、施工标准规范和工程的强制*及有关法律法规，有序的开展监理工作，力争三控两管一协调，能够做到准确、及时、到位。

开工以项目监理部坚持工作原则。坚持按程序、图纸、规范标准监督管理及验收工程。

四、施工过程中质量安全控制情况

严把材料进场做好质量控制，现场见*取样、送样，加强了*据的真实*和代表*。

(a)、在基础施工期间见*：

基础：7灰土回填、砼条形基础及基础梁均符合施工规范。

1、土方开挖12组检验批，

2、土方回填6组检验批，

3、模板安装及拆除共6组检验批，

4、钢筋加工及安装分项共24组检验批，

5、砼分项共4组检验批；

6、基础工程各分项检验批主控项目全部合格。

(b)、在钢结构施工期间见*：

1、钢结构零、部加工4组检验批，

2、钢结构制作焊接4组检验批，

3、钢结构组装6组检验批，

4、钢结构预拼装4组检验批，

5、钢结构防腐涂装4组检验批；

6、钢结构工程检验批主控项目全部合格。

施工安全措施不到位时不予施工，在每个分项施工前，做到事前安全预控且过程中及时纠正，对工程的主要部位实施旁站监督，实施旁站22次，确保工程质量达到设计和规范要求。

五、基础及钢结构工程评估结论

该工程，经xx省第三建筑公司第四分公司、xx高丰钢结构有限公司精心施工，xx宇德机械制造有限公司工程部大力支持与配合，以及xxxx项目管理有限公司第六分公司的严格监理，基础及钢结构工程各分项检验批一般项目符合规范要求，主控项目全部合格。

感观质量评定良好，资料齐全。综合评定该工程质量合格，同意验收。

xxxx项目管理有限公司第六分公司

## 项目验收评估报告第2篇

一。工程概况:

5。8#楼。主体结构框架剪力墙结构。设计使用年限50年。建筑结构安全等级二级。结构抗震等级框架三级。剪力墙ニ级。抗震设防烈度7级。本工程标高黄海标高13。8m

本工程由xx城发公司建设

二。评估依据

1。中华*（共）和国建筑法

2。建筑工程质量管理条例

3。合同法

4。工程监理规范

5。xx省建筑节能管理办法

6。建筑工程施工质量验收统标一准gb50300-2001

7。建筑工程地基与基础施工质量验收规范gb50300-2002

8。砼结构工程施工质量验收规范gb50300-2002

9。建筑节能工程施工质量验收规范gb50411-2007

10。建筑装饰装修工程施工质量验收规范gb50210-2001

11。建筑电气工程施工质量验收规范gb50205-2001

12。建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-200211/21

13。民用电梯工程施工质量验收规范gb50411-2007

14。建筑消防工程施工质量验收规范gb50411-2007

15。施工图纸设计说明和设计指定的标准图集

三。质量控制

1。进场后我监理部积极做好工程前期的准备工作

在熟悉图纸。有关设计文件和工程地质勘察报告的.基础上。及时编制监理规划，细则。旁站方案等。同时对施工单位的施工织织设计和各专项施工方案及技术安全交底进行了认真审核。主动协调工程建设各方主体关系。保*了工程施工的正常进行。

2。原材料的控制:对进场的钢筋。

水泥商砼砂石等认真审核相关资料查看是否齐全与投标书是相符;并对钢筋水泥钢筋焊接接头砂浆商砼试块等及时按规范要求见*取样送检复试;装饰原材料的品种规格型号按标书或业主要术验收。对消防水电等原材料按规范及业主指定品牌验收。塑钢窗按业主指定规格品牌验收。不合格材料禁止使用。把好使用材料质量关。

3。施工过程控制:监理部对照各施工单位的施工组织设计专项施工方案。

严格按照监理规划及细则对各施工工艺进行全过程控制。