# 验收房屋怎么验收

1房屋的空间布局设计是否符合规范要求。

2顶面、地面的平整度和墙面的平整度、垂直度。

3阴阳角垂直度、方正度的检测。

4墙地面的空鼓检查，厨房卫生间空鼓检测（包括沉箱防水基层）。

5卫生间、窗台等有无积水渗水迹象。

6排水管、地漏是否通畅有无堵塞。

7插座是否通电，强电箱、弱电箱是否完好。

8门窗是否损坏，玻璃是否符合安全规范与购房合同标注一致。

合同面积即建筑面积，包含室内面积，公摊面积。合同明确规定，以房产局测绘部门的为准，其他任何机构测的都是参考。在装修设计的时候，要认真丈量所有面积。开发商会提供面积补差计算表的，盖有测绘局工章，根据那个进行面积补差。验房一般会测层高，室内净空使用面积！

是否有麻面。

是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕。

卫生间顶是否有脱落或长霉菌。

顶楼版有无特别倾斜、弯曲、凹陷的地方。

厨房、卫生间、阳台的顶部和管道接口是否有渗漏。

要检查房屋墙面或吊顶处有无斜缝，有斜缝说明房屋下沉问题，可能结构承重有问题。如果房屋横梁只是小裂缝，修补后没多大影响，但如果是裂缝大，要及时修补，避免内部的钢筋受到侵蚀，影响房屋安全。

看墙体是否预留足够的孔洞数，如卧室要预留空调孔、油烟机要预留排风孔，卫生间要预留换气孔等等，还要注意位置的合理性，避免后期重新打孔。

看排水管道，如水路水压状况，可打开水龙头，查看水流情况，并将这些水冲入马桶、洗手台或地漏等下水管，看看排水是否通畅。

电路检查尤为重要，若出现问题，易会烧毁后期的电器，造成损失，还会造成装修返工等麻烦。建议请专业人员检修，用电笔或灯泡来测试。