# 项目竣工验收报告怎么写

一、工程概况

东恒时代二期Ｂ５＃楼位于北京朝阳区十里堡。结构类型为现浇剪力墙结构，筏板基础，层数为地下一层，地上二十一层，局部十六层，建筑面积为１３９１４平方米，建筑高度十六层４６米；二十一层６０米。

建设单位：北京方恒置业股份有限公司

项目负责人：姜海涛勘察单位：中国纺织工业设计院

项目负责人：罗晶

设计单位：华通设计顾问工程有限公司

项目负责人：郭纯施工单位：北京韩建集团有限公司

项目负责人：李贺春

监理单位：北京方诚宏基工程监理有限公司

项目负责人：王世增

该工程于２００２年１０月１７日经北京市发改委、北京市建委批准立项（京计投资函［２００２］５８１号），建设工程施工许可证号为：［２００７］施（朝）建字０１３０号；建设工程规划许可证号为：２００６规（朝）建字０１２３号。按照“建设工程质量管理条例”的规定，报请北京朝阳区建设工程质量监督站注册，监督注册号：京建质字２００６（朝）第０３１３－８号。

二、施工图设计文件审查情况

２００６年７月２４日，经总后勤总建筑设计研究院对修改后的设计文件进行复审，本工程施工图设计文件中有关违反强制性条文、规范等问题，原设计单位已按审查意见进行了修改。本工程施工图设计文件符合工程建设强制性标准要求，地基基础和主体结构安全，施工图设计文件技术性审查合格。

三、施工单位档案工程资料整理情况

经建设单位委托监理单位对施工单位上报竣工档案审查，施工单位的施工技术资档案和施工管理资料，试验及主要建筑材料、构配件和设备试验报告整理齐全有效，符合档案归档要求。

四、单位工程安全和功能试验完成情况

本工程建筑与结构、给排水与采暖、电气、通风等工程安全和功能均完成设计所规定内容，具备检验与试验条件，经检验与试验使用功能符合要求。

五、本单位工程完成合同与施工图设计文件规定的全部内容，无甩项，所出现质量缺陷均为一般施工质量通病并在监理见证旁站下整改完成，符合验收要求。

六、其他与建设工程有关的验收情况

１、２００８年４月Ｘ日通过消防工程消检；２００９年４月Ｘ日通过市消防局对消防工程验收取得《建筑工程消防验收意见书》。２、２００９年３月２４日委托具有环境检测资质单位建造室内环境质量取样，取得《室内环境质量检验报告》。

３、２００９年４月Ｘ日通过朝阳区规划局规划验收取得《规划验收合格通知书》东恒时代Ⅱ期工程

４、２００９年４月Ｘ日向市城建档案馆上报城建档案资料审核，取得城市建设档案管理部门出具的城建档案预验收认可书。七、竣工验收情况

１、竣工验收时间：２００９年４月２０日由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位对本单位工程进行竣工验收。

２、参加验收单位人员

建设单位：北京方恒置业股份有限公司

项目负责人：姜海涛

项目技术负责人：侯明波

土建工程师：赵刚

暖通工程师：张松伟

电气工程师：张轩

勘察单位：中国纺织工业设计院

项目负责人：罗晶

设计单位：华通设计顾问工程有限公司

项目负责人：郭纯施工单位：北京韩建集团有限公司

项目经理：赵建永

项目技术负责人：李金平

监理单位：北京方诚宏基工程监理有限公司

项目负责人：范永义

暖通监理：刘强

电气监理：吴云华

３、验收成员具备相应资格。

４、验收中设计、监理单位所提出的主要问题，均编制书面整改方案，在实施过程中均有监理人员见证，经四方复查符合验收要求。

八、工程总体评价、整体意见

东恒时代二期Ｂ４＃楼工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制性标准，符合设计文件及合同要求，地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖安装、电气安装等分部工程质量验收合格，质量控制资料完整，主要分部工程安全和主要使用功能检测资料完整，主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定，观感质量符合要求，综合质量达到验收标准，一致同意竣工验收，工程质量评为合格。