# 中央空调怎么清洗过滤网

中央空调清洗方式：首先断开空调电源开关，打开空调的盖板，取出空调网格板进行清洗，再将过滤器取下来清洗，将它放在洗衣粉水中浸泡，等待十分钟之后再进行清洗，清洗时也可以借助小刷子，轻轻一刷就能洗干净灰尘，最后用清水冲洗就可以了。相关信息:中央空调相比分体空调来说，最主要的优势就是可以更好的掌控室内温度，能够保证制冷温度均匀，舒适度更高。而且中央空调外观好看，而且安装在吊顶里面，能够节省室内空间。

1、另外中央空调的使用寿命较长，一般达到20年左右，而分体空调大概只能使用5-10年。

2、而且中央空调更不容易出现故障，相比分体空调来说，降低了更多维修成本。

3、注意事项:卸下空调的过滤网露出空调的蒸发器。

4、注意中央空调的部件不要遗漏，避免出现不能恢复原状的状况；将中央空调清洗剂的内保险盖拔掉。