# 装饰设计招标书范本

1.招标内容

本次招标为**办公区装修项目施工。项目位于**。

2.招标文件的编制

2.1发包人不组织集中勘察，有需要查勘的单位，请于2010年8月11日前与发包人联系。发包人在现场勘察中提供的资料和数据作为投标单位在编制投标文件时使用，发包人不对投标单位使用上述资料和数据所做的分析判断和推论负责。

2.2投标要求

1)提供企业营业执照复印件、企业法人代表身份证复印件、专业资质证书、单位介绍信(委托代理人应随带本人身份证书和授权委托书)及项目经理证书。

2)标书要求A3/A4纸装订成册，并提供电子档。

2.3投标费用

投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理，无论中标与否，发包人一律不承担。

3.投标文件的提交

投标单位应在2010年8月9日17:00前将投标材料送达**109室。各投标人在投标期间提交的相关资料，概不退还。

.办公区装修简单介绍：

本办公区装修拟采用总包方式进行，请投标人按照总价不高于16万元报价;

投标人对于房屋装修总体包括设计、采购、施工整体负责，并对于投标人供货范围内的物品以及施工质量给予一定年限的质量保证;

本工程装修总体原则为简单、适用、环保。

5.投标单位请按照下面要求书写：

(1)图纸：房屋装修平面布置图、房屋装修后整体效果图及局部房间的效果图、房屋水电工程示意图、房屋装修示意图、局部地方图纸(如柜子、厕所、背景墙等);

(2)列出装修施工预算清单。其内容包括装修项目、单价、数量、主材(包括品名、质量等级等)、辅材、人工费、施工工艺、总价、备注等。

(3)报价部分要求详细、明确。在本报价当中除了办公家具和电器外其余主材以及辅材都应该包含还需包括一楼门厅名牌制作、所有网络线路铺设和14台空调拆装费和各办公室储物柜;如果有遗漏，则对于遗漏部分超过总价格3%部分费用由装修公司及业主共同承担，双方按照各50%承担。

6.简单介绍：

1)主要建筑物尺寸及功用见附图。

2)一楼大厅和三楼出单大厅采用地砖，其他各办公室均采用复合地板，天花板经理室2间、小会议室1间需贴石膏线，持待室、大会议室需吊顶，其余全部不吊顶，;

3)对现有三楼过道装修充分利用，对破损的磁砖和吊顶同(近)花式修补。

)一楼卫生间男性小便池和洁具。三楼的厕所作蹬坑改造，洁具利用现有的不作更换，对可使用的物件实行修补，三楼卫生间与小餐厅需布冷热水管。

5)一楼和三楼所需的柜台及柜子的设计实用、合理;背景墙共四块(一楼大厅、三楼西侧上楼口、出单大厅，大会议室)按照公司统一标式制作。

6)整体装修色彩搭配合理，做到简单、自然;基础工程要求设计合理，施工质量过关;

7)水、电及网络应充分利用原有的部分，只对改造较大的部分改进，总体要求走向合理，开关插座位置合理，功能兼顾，能够考虑未来几年形式发展;

7.若投标单位有意承担本工程，请按照本投标书的要求，以书面形式提供投标文件，我公司将对投标人提供的投标书进行综合评审，视评审结果再与投标人进一步商洽合同签订事宜。

8.发包人不保证投标价最低的投标人中标。

9.附图：

需装修办公区平面示意图三楼、一楼各一张

联系人：**联系电话：****

发包人：**