# 专业硕士实践总结报告书范文

检验各相触发装置主板所下载触发程序是否正确。试验方法：触发装置主板使用“工程程序”，通过各相触发装置的光纤发射端口201测试方波信号，此信号频率为系统电压的频率且分别滞后相应相的同步电压30°。试验结论：

各相触发装置下载触发程序正确。