# 房屋维修验收报告范文

项目地址：设计师：项目经理：甲方：

乙方：

使用说明：

现有位于于年月日开始委托乙方进行现场装修施工，为确保工程质量的顺利进行，甲乙双方共同对本工程进行现场验收监测等关系，具体验收报告如下：

一、辅材验收报告：

甲方：20年月日

乙方：20年月

日

甲方：20年月日

乙方：20年月日

甲方：20年月日

乙方：20年月日

甲方：20年月日

乙方：20年月日

二、工程质量验收报告：

1、改造类：拆除设计所需的墙体、开门洞、旧墙地砖、原有固

定家具及旧水电。

甲方：20年月日;乙方：20年月日2、基础工程：根据设计要求新砌墙体、轻质砖墙、石膏板隔墙

等隔墙。

甲方：20年月日;乙方：20年月日3、电路改造工程：所有电路必须穿PVC阻燃管，高度：开关

1.35m,普通插座0.3m，特殊插座依据现场定位，所有管道走向横平竖直，部分不能穿PVC阻燃管用黄蜡管套穿或PVC玻纹管;强弱电分开穿管;强电欧姆检查绝缘值;弱点检查电阻，封管之前检查。

甲方：20年月日;乙方：20年月日4、水管安装工程：厨房、卫生间面用防水剂加华新325水泥掺

和成糊状涂刷防水层三遍，防水层做到墙面300mm高，水路0.8Mpa试压24小时，经甲方同意后铺贴瓷砖。

甲方：20年月日;乙方：20年月日5、木工工程：现场木质家具衣柜等，现场固定家具按照图纸要

求施工。

甲方：20年月日;乙方：20年月日6、油漆工程：墙面基层滚涂801胶水，底面刮腻子粉两遍，墙

面乳胶漆滚涂(或喷涂)两面，确保4m之内误差3mm;固定家具按图纸要求涂刷油漆，底漆两遍，面漆五遍。甲方：20年月日;乙方：20年月日7、安装工程：安装灯具、五金件、开关插座等。

甲方：20年月日;乙方：20年月日8、竣工验收：现场工程保洁，墙面、地面、家具、门窗等基本

无尘。

甲方：20年月日;乙方：20年月日

三、工程更改与增减项：

四、工程延期变更：