# 消防安全责任协议书格式范文

根据《中华人民共和国消防法》,《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》和娱乐场所有关消防安全管理的规定,为加强保证娱乐场所消防安全,有效防止火灾事故的发生,制订本制度.

一,防火检查由各部门消防安全责任人,保安部和消防安全经理组织进行.

二,防火检查人员应及时纠正违章行为,妥善处置火灾隐患危险,无法当场处置的,应立即向主管部门和消防安全经理报告.对检查发现的问题责令责任部门当场改正.

三,防火检查人员发现初起火灾应立即报警并及时扑救.

四,防火检查应填写记录;由消防安全经理签字,存档备查.

五,防火检查应包括以下内容:

1.火灾隐患整改及纠正,预防措施落实情况;

2.安全疏散通道,疏散标志,应急照明和安全出口情况;

3.消防水泵房设备,消防水源,水池情况;

.消防设施正常情况,灭火器材,消防安全标志设置和功能状况;

5.消防控制中心人员,厨房员工,洗衣房员工及各部门防火责任人的消防知识掌握情况;

6.消防控制中心,各厨房,机房,洗衣房,化学品仓库等重点部位的消防管理情况;

7.消防控制室值班情况和设施运行状况;

8.防火巡查开展情况,其它需要进行检查的内容.