# 消防安全管理制度通用

为了确保我所生命财产安全，根据本所实际情况，建立消防安全制度。

1、严格贯彻执行消防安全法，认真落实各项防火措施。

2、消防器材要放在固定、明显位置，不得将消防器材移作他用或调换存放位置。

3、消防标志要清楚。

4、不得损坏消防设施。如发现消防器材有故障缺陷，应及时更换或送修。

5、定期参加消防安全培训，提高消防安全意识和自防、自救能力。

6、定期对防火工作及所有消防器材进行认真自查，发现问题及时整改，并有书面记录。

7、严禁擅自乱拉、乱扯电线及私自改造线路，严禁各室内、使用电炉，严禁科室、仓库、工作室存放液化气钢瓶及消防部门明令禁止的其他易燃易爆物品。

8、定期进行消防安全检查，及时排除消防安全隐患。

9、库存物品应分类、分垛存储，垛与垛间距不小于1米，易相互发生反应的物品必须分间、分库储存，并醒目标明物品名称和灭火方法。

10、室内不得存放大量纸箱、纸盒、被褥等易燃物品，不得存放汽油、酒精(500ml)及其他易燃易爆化学物品。

11、发生火警、火灾时，要迅速、及时组织力量扑救。并同时报警。