# 安全通知书怎么写

民族商场西楼扩建：

已经全面开工，为保证施工期间施工安全，减少和杜绝事故发生。为确保工程安全，工程质量保证，要求如下：

1、为确保工程工期，施工单位应该保证工程质量合格，加强施工进度。

2、施工人员进入现场必须佩戴安全帽，上杆作业必须打保险带。

3、及时清理施工现场，文明施工。

、严禁酒后施工，安全员对施工人员进行安全教育，采取措施从根本上解决处理各种安全隐患现象。

5、靠近电缆线施工时，要注意对电缆保护以及对施工人员的保护，使用电焊时，施工人员必须穿戴防护服、防护手套、护目镜等等安全防护措施。

6、施工用电时应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),进一步规范我市建筑工地用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工现场用电安全，防止触电和电气火灾事故发生，结合本市实际，制定本细则。

7、在施工期间与邻近单位或群众发生矛盾的，由劳务方自行妥善处理。

8、基坑必须围挡，随基坑开挖随时围护并安装立网，夜间设置红色警示灯。配备备用架管随时备用。

9、东、西现场各配备8个灭火器。

10、施工现场必须全封闭，加强门卫管理，严禁非施工人员进入现场。执行佩戴胸卡出入制度，外来施工人员也必须领卡出入。

11、打桩施工人员必须服从项目管理。

12、安全防护栏杆不得擅自拆除。

13、电工必须在现场盯防，有问题随时处理。