# 防汛工作会议记录范文_防汛工作会议记录模板

会议时间：20__年5月14日星期二

会议地点：公司会议室

主持人：

会议主题：雨季安全生产工作部署

会议主要内容记录：姜总传达上级精神：

一、做好20__年防汛工作。

二、布置下步安全工作主要任务：汛期工作安排部署及注意事项。

三、主要发言内容：防汛抢险工作不仅需要有一定的人员投入，物资投入做保证，而且要有充分的组织管理做后盾，要维护职工人员的生命财产安全，确保安全生产。必须把防汛抢险工作当做一件大事来抓，把宝贵的人力、物力投入到解决实际问题中去，使其切实发挥到保障作用，成立了防汛抢险领导小组和，建立防汛抢险24小时联系值班电话，值班办公室设在调度室。如遇险情，各部人员要迅速按照应急救援预案进行处置，将人员伤害和财产损失降至最低。

史静文科长：防汛工作最重要的一点是“预防”，我们无法控制自然的天气，但是我们可以改变自身的避险态度和避险能力，下面和大家强调几点汛期的安全措施：(1)、防漏电、防触电措施①、潮湿环境中，电缆、导线等选用封闭型或防潮型，潮湿环境下不带电作业，一般作业穿绝缘鞋，站在绝缘台上。②、电线架空高度不低于2.5米，配电箱做好防雨设施。③、合理选用匹配的漏电保护器。(2)、防雷击措施①、遇到雷雨及五级以上大风时，必须停止生产。②、高度超过20米的大型设备安装好避雷措施。(3)、防雨用品材料计划要求配备防汛人手一套雨衣、一双雨靴，一个照明手电筒。(4)、对大型机械设备(龙门吊吊、架桥机等)要认真做好防雷接地工作，并检测接地电阻是否符合要求(R≤10Ω)。(5)、如遇到险情，请大家务必按照救援预案上的联系方式和处置措施迅速上报，抢险。

防汛抢险领导小组：

总指挥：

副总指挥：

成员：

值班电话：值班办公室：

防汛工作会议记录