# 安检员工作计划范文

一、对我司工程部各个工程现场具体情况进行详细了解。

1、项目的具体工程概况。

2、我司现场项目所有人员构成。

3、现场照看材料的工棚设立情况。

4、材料看守人员的身体健康状况。

二、排好工作日程，对重点工程进行现场实际安全检查。

1、工棚防火、防盗及用电检查。

2、对现场材料看守人员进行抽查并现场签字确认。

3、对脚手架搭设中的安全“三宝”等检查，并督促工人落到实处。

4、对架子搭设过程中的安全技术检查，并及时提出整改意见。

5、每周至少两次重点工程的安全技术大检查，并现场组织召开安全教育会议。

6、对检查到的安全隐患必须及时处理。

三、制定安全检查表格，对主要负责人要求签字，并进行评优、评先制定奖惩制度。

四、将现场实际安全情况用安检部办公司黑板进行公示。(详见办公司黑板)

五、对公司办公大楼的安全检查及管理。

1、来访登记表。

2、大楼门卫管理。

3、日常安全检查。

4、办公大楼消防器材配备等问题。

5、所有办公室工作人员进入办公大楼必须佩戴工作牌。

六、对安全资料的管理。

1、到现场检查的安全记录存档。

2、现场安全会议的会议纪要进行存档。

3、对现场提出的安全整改意见的书面通知复印件存档。

4、对各个安全检查表格的备份留底。

5、所有资料输入电脑留存。

七、制定并完善我部门的工作职责。(制牌挂在办公司)安检部工作人员职责

1、遵守国家法律、法规以及公司的规章制度。

2、负责各类安全生产规章制度、安全措施的监督检查和管理工作。

3、负责现场安全隐患排查工作。

4、负责违章违纪的监督、检查处理工作。

5、负责安全宣传教育工作。

6、负责消防安全管理工作。