# 总经理安全生产责任上的讲话

公司针对国庆节长假来临，为了有效防范和遏制各类安全生产事故的发生，切实做好节日期间的安全生产工作，确保双节期间公司安全生产形势稳定，在9月28日对全公司范围进行了全面的安全生产大检查，现对检查结果做如下报告：

一、检查目标

为进一步加强员工的安全生产意识，做到“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，强化安全生产环境，做到发现一处隐患，整改一处隐患，达到全面消除安全事故的发生。

二、检查情况

由公司安全员，安保科长及各科室安全员一同到现场进行了安全隐患排查、作业人员劳保用品使用情况、厂房建筑、设备设施等九个项目进行了全面的检查，现对检查出的问题通报如下：

三、共有问题：

1、各部门定期安全检查未做(只有管理部做了6-9月份的检查)注6/26发送给各部门主管邮件中含各部门相关定期安全检查表;

2、各部门所辖区内电箱，控制柜内垃圾灰尘多;

3、各部门所辖区内安全应急指示灯都有坏的现象，请各部门全

部检查一遍，对坏的进行维修;

4、现场旋转设备无防护罩，无旋转标识;

5、现场压力表只能看到有压力，不能知道此设备正常压力范围值，建议标识出正常范围值;

6、部分设备锈蚀严重、无油、灰尘重、设备保养较差;

7、各管线未标识内所含何种物料及流向。

四、各部门存在的具体问题点

管理部：

1、餐厅、保洁人员无安全培训记录;

2、小餐厅内电箱柜门被一储物柜挡住;

3、四楼楼梯口消防栓被用来挡门;

4、办公室一楼北面漏水。

资材部：

1、破碎机低压及照明电箱柜门把手坏;

2、破碎机一楼到主控室楼梯内照明差，且平台无踢脚板，人员上下过程中视线不佳，易碰撞;

3、C库区筛料机控制箱有死老鼠，检查封堵漏洞。

工程部：

1、宿舍楼空调锅炉房内蓄水池上方无盖板;

2、空压机房内二号机柜内有电源线裸露在外;

3、配电室门口张贴的出入及清洁卫生表格未如实填写(最近日期为15年1月份);

生产部：

1、行车多次发现挂钩无防滑扣，建议全部排查一遍，检查有但不能有效保证安全的进行全部维修;

2、K炉收条机冷却水阀门锈蚀严重;

3、K炉收条机旁高温区内放有废油;

4、K炉收条机、冷灰桶冷却水泵电源线保护套管破损;

5、冷灰桶冷却水池上方盖子未盖;

6、2#冷灰桶主马达上方漏水，直接锈蚀马达外壳、1#冷灰桶主马达链条保护罩补磨损坏，链条锈蚀严重;

7、1#冷灰桶电箱控制柜把手坏。

请各部门主管对以上所检查出的共有问题和现场具体问题点落实责任人负责整改，并给出整改期限回复给总经办安全员，到期进行确认完成情况。