# 矿场井下动火安全措施有哪些？

①所有施工用临时电源接线由维修电工负责，按规定进行，该施工现场设置2名维修电工，以保证现场临时用电需求。

②施工临时电源设有漏电保护装置，以防人员触电。

③损坏、断开的焊接线或者电源电缆线必须及时更换或修理。

④电缆穿越道路及易受机械损伤的场所，必须设防护套管。

⑤现场布置二级配电箱及开关箱，金属配电箱外壳必须保护接零，且做到“一机一闸”，门锁齐全，专人负责。

⑥配电箱、开关箱处悬挂安全用电警示牌及安全危险标志，禁止他人随意开、合闸和动用带电设施。