# 学校医务室管理制度经典范例

1、各类医疗器械有专人保管，并做好登记造册工作;

2、各类医疗器械存放于固定干净干燥通风的地方;避免强酸强碱等腐蚀物品的侵蚀;

3、操作完毕，立即清洗，消毒，准备下一次使用;

4、长期不使用的医疗器械及时做好清洗及上润滑油等防护工作，并妥善保存;

5、各类医疗器械如有故障或损坏，立即通知维修工或与厂家联系;

6、严格按各类医疗器械的操作规章进行操作;

7、建立医务室医疗器械的常规检查保管制度，每两周检查一次，并登记成册。