# 我们该怎么对用电安全风险进行识别？

2.6.1隧道、有高温、导电灰尘或灯具离电面高度低于2.4m等场所的照明，电源电压应不大于36V。

2.6.2在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

2.6.3在特别潮湿的场所，导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

好了今天小编的介绍就到这里了，希望对大家有所帮助!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!