# 如何做好加油站的消防工作？以及应急措施有哪些？

(1)为避免冒油，一定要强调以下两点：一是一定要计量空罐容量;二是卸油时接卸工与司机都应在现场。

(2)对现场已跑、冒油品必须用棉纱、毛巾、拖把等进行必要的回收，禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收。回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收后将沙土清除干净。