# 固体废物管理规定_固体废弃物处置管理制度

1目的

为对固体废弃物进行科学地分类、收集、贮存、处理，从而达到合理利用废弃物，减少废弃物的排放对环境造成的影响，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于各单位固体废弃物收集、贮存和处理的全过程控制与管理。

3职责

3.1安全环保管理部门负责各单位和办公区生产的危险废弃物管理工作。

3.2各单位、部门负责一切生产活动产生的一般废物的处置管理工作。

3.2综合管理部门负责办公楼区产生的危险废弃物管理工作。

工作程序

.1废弃物分类

各单位产生的废弃物分为两大类：危险废物和普通废物;普通废物又分为可回收、不可回收废物。

.2危险废物的收集和处理

.2.1各单位产生的危险废物必须设置收集容器，进行回收〔见表1〕。

.2.2各单位均须设置危险废物的存放点和收集容器，并按照危险废物的类型分别以不同的标识，以利于危险废物的分类收集。

.2.3危险废物收集容器的配备要考虑危险废物特性与盛装容器的化学相容性

.2.4安全环保管理部门定期对生产现场的危险废物进行回收处置

.2.5各单位试验室产生的废化学试剂，应按有关规定进行收集处理，严禁随意排放。

.3普通废物的收集和处理

各生产车间设置固定的普通废物存放点。不可回收废物可直接投入市政指定垃圾推;可回收废物由各单位自行联系单位进行回收，并保留相关记录资料。

.4废物的管理

.4.1各单位产生的废物特别是危险固体废物存放点应设有防雨、防泄漏、防飞扬等防护设施。

.4.2各单位对危险废物收集容器进行标识(见表3)。

.3.3办公楼区应配备固废回收装置或划定存放区域，按规定对废电池等办公垃圾进行回收处理。

.3.4各单位通过更改工艺、制定规章制度以尽量减少各类废弃物的产生量，特别是危险废物的产生量。

5相关文件

5.1《中华人民共和国固体废物污染防治法》

5.2《应急准备与响应控制程序》

5.3《国家危险废物名录》