# 库房管理规定

第一条档案库房应坚持“以防为主，防治结合”的方针和“坚固实用，安全防范，科学管理，利用方便”的原则，档案库房应具有防火、防盗、防光、防尘、防有害生物、防高温、防潮湿、防污染等安全防护措施，确保档案的安全保管。

第二条档案库房应配备温、湿度控制和调节设备，其温度应控制在14℃-24℃，相对湿度应控制在45%-60%。

第三条严格执行档案进出库登记制度，建立健全登记手续。

第四条每年定期对库藏档案进行一次检查，清点档案数量，及时发现需修改、整理的档案，填写检查记录，确保档案的完整与安全。

第五条档案库房应统一设置档案存放位置索引(平面示意图)，档案橱柜应有统一的反映存放档案内容的标牌。

第六条库房内禁止吸烟，不得堆放杂物或与档案无关的物品。

第七条档案管理人员应保持库房的清洁卫生，离开库房要及时关门上锁，每日下班前要进行安全检查、切断电源、关好门窗。

第八条非档案工作人员不得随意进入档案库房。看了库房管理规定3篇文章的人还看了：

1.库房管理制度范文3篇

2.仓库管理制度范本范文6篇

3.仓库管理规章制度3篇

4.仓库管理制度范文3篇