# 安全隐患治理工作情况范文集合二

为有效规范高层建筑消防安全工作，全力消除高层住宅社区的火灾隐患。3月1日-3月10日，洛城街道集中时间、集中精力、集中力量，对辖区内高层住宅社区进行了认真细致的检查，现将有关检查情况总结如下：

一、加强组织领导，形成工作合力。

此次行动由街道办事处统一动员部署，集中组织安监、城建、城改办等部门精干力量成立专项安全检查组，重点围绕居民住宅社区设备的配备和运行、消防安全、地下车库隐患清理排查及电梯使用安全等方面开展了专项安全大检查。

二、本次检查总体情况。

行动开始10天以来，专项安全检查组先后对六股路社区、屯西社区、屯东社区等16个高层小区共112栋楼房，逐楼、逐层、逐户，全方位、多层次的排查火灾隐患，共发现安全隐患139项，限期整改隐患139项。

三、检查中发现普遍存在的隐患问题。

在检查中，发现高层社区中普遍存在以下10条共性隐患问题：

1、消防箱内消防水带、水枪等不齐全，消防水带盘卷方法不规范，消防箱上未张贴使用方法图示。

2、消防水池内无水，且消防水池补水未设置成自动上水状态。

3、烟感报警探头防护罩未拆除。

、污水井内污水泵不能在水位上升到设定位置后自动启动。

5、社区消防未经市消防大队验收。

6、地下车库疏散指示标志不齐全，疏散楼梯内堆放杂物。

7、住户厨房内原先设置的烟感探头被集成吊顶遮挡，失去原有功效。

8、电梯未提供有效检测报告、维保告知卡未张贴在电梯内。

9、消防泵房、发电机房未安装应急照明灯。

10、消防中控室内未配备消防中控室人员，消防设施未调试或在调试中，未投入正常运行。

四、解决隐患问题的工作措施。

1、加大宣传力度，提高居民消防安全生产意识。联合市消防大队，针对高层社区居民，逐社区进行警示片教育、消防设施使用、居民自救、疏散逃生等专题培训和演练。同时，要通过悬挂横幅，举办专题栏、召开专题会议等方式，让居民充分认识消防安全事故的危害性，不断提高居民的消防安全意识。

2、对下发整改通知跟踪，彻底整改到位。对本次消防安全检查出来的安全隐患，要求相关社区严格按照消防安全生产要求实行整改，彻底消除存在的消防隐患。

3、加强回头看，确保消防生产安全。对被整改单位，要加强回头看，再次检查消防安全，看要整改的是否整改到位，有没有还存在的消防安全隐患，把工作做实做到家，提高各社区消防安全生产水平，切实维护消防安全稳定形势。