# 2023环境保护工作实施方案

20**年9月15日，离石区环境保护执法人员对我矿进行现场检查，发现我矿存在如下问题，为此，我矿高度重视，迅速召开矿委会，研究制定整改方案如下：

一、成立了环境保护整治领导组

组长：赵万海

副组长：张青生

成员：张萍、郝权、裴志红、张春明、李乃栓及各科室负责人

二、整治项目、措施、责任人、期限

1、相关环评正在办理中。

措施：责成专人负责与设计部门及相关环保部门取

得系，争取在10底前完成相关手续。

责任人：刘建军

期限：9月15----10月15

2、矿井水和生活污水处理设施未建，排污口未整治。措施：根据《环评报告》的有关要求，与有资质的部

门签约，对污水处理厂进行设计，根据设计进行施工，并按环保部门的要求建设两个标准的排污口。

责任人：张青生

期限：9月15日---11月30日

3,、储煤筒仓未修建

措施：与山西源通煤矿设计有限公司取得联系，对

地面储煤筒仓进行设计，根据设计图纸进行

施工。

责任人：郝权

期限：10月1日搞出设计，并开始施工。

三、无环境突发事件应急预案

措施：与有资质的部门联系进行编写，并通过会审。责任人：郝权

期限：10月15日前完成

针对以上提出的问题，我矿将不折不扣的遵照执行。

山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司

20**年9月16日

环境保护整治实施方案

山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司

猜你喜欢：

1.2017河南省环保政策

2.全市环境保护工作会议上的领导讲话

3.2017年环保新政策

4.自治区环境保护工作会议上的讲话

5.江西公务员面试题目带答案