# 变电站冬季防冻措施

目前，已进入冬季施工，为确保职工在冬季施工中的身体健康和各种机械设备的安全，保证质量、安全工作的顺利进行，根据公司下发的关于做好冬季安全施工措施和保证人员设备安全和工程质量的通知，针对分公司施工实际情况补充以下冬季安全施工和保证工程质量的措施：

一、做好防寒、防冻、防滑等防护措施

1、各项目部要认真学习并严格执行公司下发的冬季安全施工措施。

2、冬季来临，项目部将按照公司的《职工劳动防护用品管理办法实施细则及发放标准》，配合分公司后勤部门，提前为施工人员配备和发放合格的防寒劳动保护用品，并监督其正确、合理使用。

3、现场的道路、作业场地在雪后要及时清除积雪，并视实际情况采取铺设炉渣、沙土、木板等切实可行的防滑措施。雪后高处作业，要及时清除作业面的积雪，登高前清理鞋底，选择好登高面，并设专人监护，以免高处坠落事故的发生。

、变电站施工中，对不宜低温存放的设备、材料，要根据说明书的要求，保存在适宜的地方。

5、使用施工机具和安全工器具前，要掌握其冬季使用和维护常识，正确取用和保管，避免造成不必要的毁坏或损伤。

6、机械设备及运输车辆要采取防寒、防冻、防火、防滑措施。发动后应先预热，冷却水在机械停用期间要及时放掉，使用的燃油标号应与施工场所的环境温度相适应，不能为省钱而使用低标号燃油，而影响正常的施工。油箱内的油料冻结时，应采用热水或蒸汽化冻，严禁用火烤化。

二、做好保证工程质量的专项措施

项目部根据实际施工情况，按照有关制度，制定专项施工措施，并认真贯彻落实，保证冬季施工工程质量。

三、做好防火防爆工作

1、施工现场要加强用火管理，对烧木材等取暖的火源，必须划定范围，及时清除火源周围的易燃杂物，在人员离开时一定要确保熄灭火种后方可离开。

2、对取暧设施应进行全面检查。用电炉等设施取暖，应装设漏电保安设备，所使用的电线、刀闸要相匹配，人员离开时须断电。

3、油库、油漆等易燃易爆物品库不准动用明火取暖。

、仔细检查消防器材的完好情况，对有些不宜低温存放的消防器材要移入室内适宜的地方。

四、做好后勤保障工作

工地食堂要搞好饮食卫生，保证职工吃到可口的热饭。锅炉饮水要在规定的时间内保证开水供应。

五、做好冬季交通安全工作

1、加大宣传力度，进一步提高广大交通参与者遵章守纪和维护交通安全的自觉性。采取板报、标语等形式，大张旗鼓地宣传冬季行车安全特点、技术要求和操作规范等，做到宣传到人、到车，不留死角，驾驶人员要开文明车、遵章车。

2、司机对不合格车辆严格把关，及时消除事故隐患。出车时应注意备好防滑用具。驾驶车辆时谨慎驾驶。