# 公司危险品管理规定范文

1.目的：

为了科学、安全、有效地贮存和管理各种化学危险品，防止对环境的污染及危险事故的发生;特制定本规定。

2.范围：

本规定适用于被本公司定义为化学危险品的所有物品。

3.具体要求：

3.1酒精

a:酒精属于易燃、易爆的物品，应在2号防火柜内存储。存储时，应有良好的密封，避免酒精自然挥发造成不必要的浪费。在外的酒精应远离热源，避免阳关直射。在外存储的酒精不得超过40KG。

b:报废的酒精依照《生产线卫生管理规定》返回到酒精回收处。危险品管理人员定期(每天早晨)对报废的酒精进行回收。

c:可用和报废的酒精应分区管理，并做好标志，防止误用。

d:回收完毕后，剩余的废弃溶液应设专区存放，有一定批量后，报有关部门进行处理。不得自行处置。

3.2稀料和助焊剂

a:稀料和助焊剂属于易燃、易爆的物品，应在1号防火柜内存储。存储时，应隔离贮存，有良好的密封。使用完毕后，应交给管理员放入防火柜。

b:报废和过期的稀料和助焊剂应进行妥善的封存，储存的容器上应有危险品的规格型号、张贴危险性标识等信息。

3.3各种胶类

3.3.1存储胶类时应根据其特性存储

a:低温胶应存储在低温冷柜内，每次使用后，将使用量登记在《周转记录》上。

b:738、1641、3145等需要潮湿才能良好固化的胶类应存储在干燥箱。

3.3.2报废的胶体应设专区存放，有专门人员进行收存。

.贮存的化学危险品的场所应有明显的标志，标志应符合《安全标识管理规定》。

5.贮存的化学危险品的场所应《危险品贮存情况登记表》

6.化学危险品管理人员负责每天检查危险品的存储情况，并填写《危险品贮存情况检查记录表》

7.相关文件：

7.1《安全标识管理规定》

8.相关记录

8.1《危险品贮存情况登记表》

8.2《危险品贮存情况检查记录表》