# 市政工程会议记录范文

时间：20XX.05.09

地点：甲方三会议室

参加人员：重庆中泓房地产开发有限公司：何阳、陈礼勇、唐书平、王春宇

成都基准方中建筑设计事务所：王幼玲、汪波、龙宇

重庆建新建设工程监理咨询有限公司：张皓、陈文彬、刘明六

重庆渝中市政建设有限公司：游贤忠、覃贵生、钟超主持：何阳

记录人：严丽

一、施工单位介绍施工情况及质量自评情况：

1、该工程属小区管网及道路工程，由于工期较紧，我司十分重视，立即组织公司有关技术人员对该工程所属内容制定了紧密合理的施工方案，要求我司项目部严格按设计图纸、规范规定、合同约定进行施工，并形成了质量保证体系，以保证工程质量达到要求，在施工过程中，我司项目部严格按公司要求对进场材料和工程质量把关，并会同监理、甲方现场代表对各隐蔽工程和进场材料进行了随机检查，合格后才进行隐蔽工程施工。该工程通过建设、监理、施工方的共同努力现已施工完毕，未违反强制性标准的规定。该工程水泥、钢材、砂、碎石均有合格证及抽检报告，各种材料均有合格证。各项隐蔽资料均符合要求，并签字齐全。检验批、分项、分部工程达到合格标准，观感评定达到合格。单位工程根椐验评标准评定为合格。

2、该工程于20XX年2月进场，现场施工条件复杂，材料、安全、质量各关口严格控制。各工序节点按甲方、监理要求严格控制。各工序节点作出严格执行及报验程序。在现场施工条件极为复杂的情况下，在甲方、监理的支持下现已按设计及甲方要求目部以优质顺利的总坪一、二期工程。质量合格。

3、已完成的工程量为：混凝土道路为3万平方米;沥青面积为2万6仟平方米;检查井为1200座;雨污管S2型￠300双壁波纹管12000米;S2型￠400双壁波纹管1500米;S2型￠300双壁波纹管900米;路沿石为10000万米;排水沟为1500米;消防管为6000米;电力管为5000米。

二、监理单位介绍监理情况及质量评估情况：

1、本工程按合同成立了现场监理部，进行项目全面的监理、监督工作。本工程各种材料合格，未违反强制性条文规定，各项隐蔽检查资料签字齐全，抽检合格，分部分项达到合格，局部有问题的进行限期整改。

2、一、二期室外总坪雨污管网、消防及电力管网，按设计要求完成，质量合格，各工序及现场材料严格把关，质量合格，同意验收。

3、道路工程施工单位按设计及规范要求，各工序按设计要求进行总坪及管网也符合设计及规范要求，资料真实可靠，同意验收。

三、设计单位：

1、现场各工序及检验结果，功能检测，通过资料反映。符合规范达到验收要求，同意验收。

四、建设单位：

1、感谢各方对该工程的支持。由于时间较紧，条件艰苦，除各局部有细微问题外，其它均已达到合格。同意验收。总体质量合格，由于该工程抢工期，难免存在一些不足;

①挡墙外消防管防腐需处理;

②道路增设截水沟;

③11-12栋间道路局部损坏的需修复;

④检查井局部内抹灰需完善。

2、封闭整改时限在10天完善。

总的来说感谢各方的支持。

五、形成竣工验收意见:

1、施工单位已经完成了合同约定和设计文件规定的一、二期全部工作内容，施工质量满足设计及施工质量验收规范要求;

2、本工程由一、二期室外雨污管网、电力及消防及道路、生化池四个分部工程组成，各分部工程质量验收均合格;

3、该工程使用功能满足要求;

、工程实物经观测符合设计文件要求，并无明显质量缺陷，观感质量验收符合要求;

5、工程技术资料齐全，质量控制资料完整，有关安全和功能的检测资料完整，主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定;

6、各参建单位资质及人员资格符合相关规定;

7、本工程建设程序合法，无违反工程建设强制性标准的行为，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20XX)之规定，本工程质量评定为合格，同意竣工验收。

建设单位：(盖章)

监理单位(盖章)

现场代表：

项目负责人：

项目负责人：

总监：

设计单位：(盖章)

施工单位：(盖章)

项目负责人：

项目经理：

设计人：

技术负责人：