# 河北省无线电管理规定

第一章总则

第一条为了加强城市照明管理，完善城市照明的公共服务功能，促进能源节约，改善城市照明环境，确保城市照明安全，依据国家《城市照明管理规定》以及相关法律、法规，结合我省实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本省行政区域内城市照明的规划、设计、建设、维护和监督管理。

本规定所称城市照明，是指在城市规划区内城市道路、桥梁、隧道、广场、住宅区、湖泊、河道、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建(构)筑物的功能照明和景观照明。

本规定所称功能照明，是指通过人工光以保障人们出行和户外活动安全为目的的照明;景观照明，是指在户外通过人工光以装饰和造景为目的的照明。

本规定所称城市照明设施，是指用于城市照明的配电室、箱式变压器、柱式变压器、配电箱、监控设备、节能设备、灯杆、灯具、光源、电器、检查井、地上地下管线以及其他附属设施等。

第三条城市照明工作应当遵循以人为本、经济适用、节能环保、美化环境的原则，严格控制公用设施和大型建筑物装饰性景观照明能耗。

第四条省住房和城乡建设主管部门对全省城市照明工作实施监督与管理。

各设区市、县(市、区)人民政府住房和城乡建设主管部门对本行政区域内城市照明工作实施监督与管理。

城市人民政府确定的城市照明主管部门负责本行政区域内城市照明管理维护的具体工作。

任何单位和个人都有保护城市照明设施的义务，有权对违反本规定的行为进行制止、检举和控告。

第五条城市照明主管部门应当履行下列职责：

(一)建立健全城市照明信息统计监管系统，完善城市照明设施的基本信息和能耗情况统计制度;

(二)制定城市绿色照明节能评价标准和城市照明节能监测考核制度，实行城市照明消耗成本管理;

(三)根据城市照明维护资金年度计划，安排城市照明设施的运行、维护费用;

(四)督促城市照明设施维护单位履行职责义务;

(五)监督、检查城市照明设施管理与维护质量;

(六)受理对城市照明设施管理与维护的投诉;

(七)依法应当履行的其他职责。

第六条城市照明主管部门应当对在城市照明节能工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰或者奖励。

第二章规划和建设

第七条城市照明主管部门应当会同有关部门，依据城市总体规划，组织编制城市照明专项规划，组织相关部门和专家对专项规划进行审查，征求公众意见，报本级人民政府批准后组织实施，并报省住房和城乡建设厅备案。

经批准的城市照明专项规划，任何单位和个人不得擅自变更。确需变更的，应当按照原批准程序报批。

第八条城市照明主管部门应当委托具备相应资质的单位承担城市照明专项规划的编制工作。

编制城市照明专项规划，应当根据本地区经济社会发展水平，结合本地区的自然地理环境、人文条件，按照城市总体规划确定的城市功能分区，对不同区域的照明效果提出灯光、色彩、灯具、灯杆、亮度、照度、眩光控制和节能技术等具体要求。

第九条城市照明主管部门应当根据城市照明专项规划，组织制定城市照明设施建设、改造年度计划方案，经组织相关部门和专家审查、论证，报同级人民政府批准后实施。

城市照明设施管理、维护单位，应当参与制定城市照明设施建设、改造年度计划方案的具体工作。

第十条新建、改建城市照明设施，应当根据城市照明专项规划确定各类区域照明的亮度、功率密度，并符合国家和本省现行技术规范及相关工程建设标准。

新建、改建城市道路照明设施的管线应当按规划入地，并采取埋设地埋标识等保护措施。现有未入地的道路照明管线，应当按规划逐步进行入地改造。

第十一条从事城市照明工程勘察、设计、施工、监理的单位应当具备相应的资质;相关专业技术人员应当依法取得相应的执业资格。

城市照明工程勘察、设计、施工、监理单位的确定，应当按照国家和本省有关规定依法通过招投标等方式确定。

县级以上建设主管部门的建设工程质量安全监督机构应当将城市照明新建、改建项目的质量安全纳入监督管理范围。

第十二条城市照明工程主要材料设备，箱式变压器、配电箱、监控设备、节能设备、灯杆、光源、电器、灯具、电线电缆等，应优先选用国家或省推广使用的产品。照明产品选购应当依法通过招标投标方式进行分类采购。进入工程现场的主要材料设备应与中标产品要求一致，方可进行施工安装。

第十三条新建、改建城市道路项目的功能照明装灯率应当达到100%。与城市道路、住宅区及重要建(构)筑物配套的城市照明设施，应当按照城市照明规划进行建设，与主体工程同步设计、施工、验收和使用。

第十四条对符合城市照明设施安装条件的建(构)筑物和支撑物，可以在不影响其功能和周边环境的前提下，安装照明设施。

第十五条城市照明设施建设工程竣工后，建设单位应委托具有相应资格的机构，对路面亮度或照度、均匀度、眩光限制值、环境比、照明功率密度值(LPD)及能耗等技术指标进行实地检测，并将检测评估报告作为工程竣工验收的依据资料。

建设单位应组织勘察、设计、施工、监理、城市照明主管部门及管理维护等有关单位，按照国家和本省现行相关标准规范进行竣工验收。经验收合格的，方可交付使用。

第十六条城市照明工程技术指标检测费，应当纳入城市照明设施的建设费用;政府投资的城市照明设施建设费用，应当纳入城市建设资金计划。

鼓励社会资金依据国家和本省市政公用事业特许经营相关规定，参与城市照明设施的建设。

第三章节约能源

第十七条支持城市照明科学技术研究，推广使用节能、环保的照明新技术、新产品，开展绿色照明试点示范活动，提高城市照明的科学技术水平。

城市照明新技术、新产品，应当通过由省住房和城乡建设主管部门组织有关机构和专家的评审，方可用于城市照明工程或绿色照明试点示范项目。

第十八条鼓励在城市道路向外联系的干道、城郊结合部以及景区等接取电源困难的地区，依据自然条件，因地制宜，积极推广使用可再生能源利用照明系统。

利用可再生能源利用照明系统，应经省住房和城乡建设主管部门组织有关机构和专家，对应用地区、可再生能源利用照明系统性能进行技术评估和论证。

第十九条城市照明主管部门应当依据城市照明规划，制定城市照明节能计划和节能技术措施，优先发展和建设功能照明，严格控制景观照明的范围、亮度和能耗密度，并依据国家和省有关规定，限时淘汰低效照明产品。

第二十条城市照明主管部门应当组织从事城市照明工程勘察、设计、施工、监理单位和管理、维护等单位以及相关专业技术人员定期开展节能教育和岗位节能培训，提高城市照明建设、管理和维护单位的节能水平。

第二十一条城市照明主管部门应当建立城市照明能耗考核制度，定期对城市功能和景观照明能耗等情况进行检查。

任何单位不得在城市道路照明中使用多光源无控光器的低效灯具;不得在城市景观照明中有过度照明、制造光污染等超能耗标准的行为。

第二十二条城市照明节能应采用以下方式：

(一)根据城市功能区域划分和道路的行人、车辆流量等因素实行分时、分区、分级照明;

(二)采用技术先进的智能型照明集中控制系统;

(三)对气体放电灯采用无功补偿，照明线路的功率因数应不低于0.85;

(四)城市照明高光效、长寿命光源的应用率应不低于90%。在满足配光要求的前提下，以高压钠灯和金属卤化物灯为光源的道路照明灯具的效率应不低于80%，泛光灯具效率不得低于70%;

(五)城市次干道、小街巷在满足配光要求的前提下，以半导体(LED)为光源的路灯灯具，必须符合国家或省相关技术标准要求，灯具系统效率应不低于90lm/W;

(六)高压钠灯、金属卤化物灯等光源及配套镇流器的能效指标应满足国家相关标准能效限定值的要求，可优先采用节能型电感镇流器、电子镇流器和节能控制器等;

(七)新建、改建和维护城市照明设施，应优先选用国家或省推广使用的照明节能产品，严禁使用没有取得节能认证的低效率、高耗能照明产品;

(八)应定期对照明灯具进行清扫维护，提高照明效果。第二十三条城市照明可选择有相应资格的专业性能源管理公司，参与城市照明新建、改建项目试点，探索和积累合同能源管理方式的经验。

第四章管理和维护

第二十四条城市照明主管部门应当建立健全各项规章制度，加强对城市照明设施管理维护单位的监督管理、检查考核，保证城市照明设施的完好和正常运行。

第二十五条城市道路路面亮度或照度、均匀度、眩光限制值、环境比及照明功率密度值(LPD)，应符合国家《城市道路照明设计标准》(CJJ45)或省相关标准规定。

第二十六条城市景观照明的亮度或照度、亮度对比、颜色对比、环境(背景)、眩光及功率密度值(LPD)，应符合国家《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163)或省相关标准规范的规定。

第二十七条城市道路照明主干道的亮灯率应达到98%，次干道、支路的亮灯率应达到96%;道路照明设施的完好率应达到95%，景观照明设施的完好率应达到90%。

第二十八条城市照明设施管理维护单位应当按照国家和省相关标准规范对城市照明设施进行管理和维护，并履行下列职责：

(一)根据城市照明维护资金年度计划，制定城市照明设施维护计划;

(二)按规定时间科学合理的启闭功能照明和景观照明;

(三)接受城市照明主管部门的监督、检查，城市照明设施一般故障应于24小时内修复，严重故障除不可抗力原因外，应于3个工作日内修复;

(四)城市照明设施正常维护时，白天不得开启功能照明或景观照明进行换灯等作业;

(五)因改造、维护或抢修，需要整体关闭或开启功能照明和景观照明时，应报城市照明主管部门，并通过媒体等途径提前向社会公布;

(六)妥善保管城市照明设施有关技术资料和档案，并按规定移交到城市建设档案管理机构;

(七)依法履行的其他职责。

第二十九条在节假日、重要活动和其他政府确定的特殊期间，城市景观照明设施的启闭时间应按各地市、县人民政府要求执行，其它时间的启闭由城市照明设施维护单位自行决定。

非政府投资的景观照明设施按统一启闭期间的照明电费，可由市、县市人民政府给予适当补贴。补贴的具体办法由城市照明主管部门会同财政部门制定，报市、县市人民政府批准后执行。

第三十条政府预算安排的城市照明设施运行维护费用应当专款专用，保证城市照明设施的正常运行。

城市照明用电应当专电专供，不得改变用电性质或转供其它设施;城市照明电费可采取年度包干制，节余部分用于城市照明节能改造等工作。

第三十一条非政府投资建设的城市照明设施由建设单位负责维护;符合下列条件的，办理资产移交手续后，可以移交城市照明主管部门管理：

(一)符合城市照明专项规划及国家和省相关标准规范，并经城市照明设施维护单位验收合格;

(二)根据移交的设施量，应提供1-2年维护费和电费;

(三)提供完整的工程报建、设计及竣工验收资料;

(四)城市人民政府规定的其他条件和范围。

第三十二条种植树木、设置标志牌、书报亭、岗亭、站亭等、建(构)筑物及其他设施，与城市照明设施的间距应符合安全距离标准，不得影响城市照明设施的有效功能。

因自然生长而不符合安全距离标准的树木，由城市照明主管部门通知有关单位及时修剪;因不可抗力致使树木严重危及城市照明设施安全运行的，城市照明维护单位可以采取紧急措施进行修剪，并及时报告城市园林绿化主管部门。

第三十三条任何单位和个人应当保护城市照明设施，不得实施下列行为：

(一)在城市照明设施上刻划、涂污;

(二)在城市照明设施安全距离内，擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体，或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液;

(三)擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告;

(四)擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源;

(五)擅自迁移、拆除、利用城市照明设施;

(六)其他可能影响城市照明设施正常运行的行为。

第三十四条因故损坏城市照明设施的单位和个人，应当保护事故现场，防止事故扩大，并立刻通知城市照明主管部门和城市照明设施维护单位，及时予以修复。