# 人员密集场所消防安全管理规定_消防安全管理制度规定

一、目的

为了加强仓库安全管理工作，确保库存货物安全制定本制度

二、适用范围

本制度适用XXXXXXXXX下属所有库房及仓储地点

三、管理规定

1.仓库的消防安全负责人为库房物流组长，对仓库消防安全负全部责任。

2.仓库管理人员应当熟悉储存货物的品类、材料、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用，做好本岗位的防火工作。新员工上岗，必须进行仓储业务和消防知识的培训。

3.仓储区域内严禁吸烟和使用明火(包括仓库院内)。商品入库前认真检查货物，以防带入火源。

.库存物品应当分类、上架储存，货架间距不小于1米，主要通道的宽度不小于2米.

5.货品入库前应有专人负责检查,确定无火种等隐患后,方准入库,物品包装应当牢固、密封，杜绝跑、冒、滴、漏等现象出现。

6.仓库的电气设施必须按规定安装，库房内敷设的电线，须使用不燃材料保护，库区的每个库房应安装开关箱，保管人员离库时，必须关闸断电，库内不得设置移动式照明灯具，白炽灯不得超过60W，不准使用电炉、电烙铁等家用电器。

8.仓库应按规定配备消防设施、设备、灭火器材，由库房组长每月1号进行检查，确保完好有效。

9.经常性在早会或日常工作中提醒大家重视消防安全问题，发现不安全隐患和事故必须立即汇报并采取相应的措施，不得隐瞒不报或擅自离开现场。