# 工地监理会议纪要

工程名称

会议地点施工现场办公室

会议主持人

建设单位：夏大海

会议日期20xx年x月x日

会议参加人员

详见“会议签到表001”。注：附第一次会议监理

交底

20xx年x月x日下午十五时，在***工程施工现场会议室召开本工程的第一次工地会议，本次会议由建设单位：夏大海主持，施工单位：汇通建设集团公司、监理单位：百科建设咨询公司参与本工程建设的相关人员出席，本次会议的主要内容及会议成果如下：

一、建设单位、总包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。

1、城科地产集团(建设单位)介绍本项目驻场的组织机构、人员及其分工：常驻代表：夏大海

2、汇通建设集团公司(总包单位)介绍本项目驻场的组织机构、人员及其分工：

项目经理：周发明

项目技术负责人：

施工员：专职安全员：质量员：资料员：

3、百科建设咨询公司(监理单位)介绍本项目驻场的组织机构、人员及其分工：

项目总监：李海球

专业监理工程师：

监理员：

安全监理员：

资料管理员：

二、*****根据委托监理合同宣布*****的监理工作范围和对总监理工程师的授权范围，以及监理在合同中应履行的责任、权力和义务，以便被监理单位在履行施工合同的过程中接受监理对工程项目的监理，具体内容根据监理合同执行。

三、*****介绍工程开工准备情况

1、工程量清单漏项要及时整理、申报，工程总造价增加不得超过投标时的10%，如清单漏项不及时申报将列入总增加投资内。

2、材料进场要严格办理报审手续，装饰材料要尽快确认品牌和样式，品牌要从招标文件的参考品牌中进行选择。

3、招标文件及清单中均没有起重机及电梯，需要根据招标文件要求并根据相关程序要求，由建管中心、业主及监理单位确认方可使用。

、为保证施工进度，建议施工单位使用塔吊辅助施工。

5、玻璃幕墙的深化设计由施工单位请专业公司负责，需经原图纸设计单位审核，相关费用由施工单位承担。

6、施工单位要严格按图施工，出现必须变更的要严格按设计变更程序进行，在完成变更审核前，不得擅自进行变更施工。

四、*****介绍施工准备情况

1、报建资料已经完全提交，施工许可证正在进行审批。

2、施工现场尽快完成桩检测并进行开挖。

3、将严格按图施工，尽最大努力做好本工程的各项工作。

五、*****对施工准备情况提出意见和要求

1、由于本工程工期紧，希望施工单位在施工过程中加紧进度施工。

2、做好材料的组织工作，保质保量完成施工任务。

六、*****对施工准备情况提出意见和要求

1、我公司受业主委托对本工程施工阶段实行监理，《第一次工地例会监理工作交底要点》已发给相关人员详细阅读。本工程须按国家有关法律法规进行施工，使施工规范化、程序化。

2、要合法施工，开工前各种手续要完善。

3、施工单位管理人员要到位，人手要充足，需要配备专职安全员，不得兼任。

、本工程工期紧，进度急，施工人员要深化对图纸的理解，要严格按照相关规范、标准、施工图纸及招投标文件施工。

5、材料管理：材料进场必须经监理人员见证取样，合格后方可使用。材料堆放必须整齐，有条理并且要分类标识。采用商品砼，配合比报告须经有资质单位测试。设计和合同中规定的材料，施工单位使用前提供样板，一式三份，一份监理保存，一份封存，一份施工时参照。

6、质量控制：工程的每个分项或每一道工序，施工单位要做好“三级”自检工作，自检合格后再上报监理人员验收，监理人员验收合格后方可进行下一道工序的施工。

7、进度控制：施工单位须提交总施工计划网络图，并以子单位工程按月制定月进度计划，周计划进度，以便对施工进度进行动态管理。

8、合同管理：要求严格执行合同有关约定，特别是现场签证方面，要求在有效时间内办理;对于设计变更，要严格按程序执行，不得擅自变动。

9、安全生产：安全文明施工要重视，维护工作要做好，必须把安全生产放在第一位，针对本工程特点编制安全生产施工方案，定人定措施进行安全管理，满足行政主管部门的管理。每个月要进行一次安全大检查并做好月检查评分表;各班组进场必须进行安全、技术交底，并必须通知项目监理人员进行见证;由于本工程进度较快，为确保施工安全，模板拆除前必须提交拆模申请，并附有试验报告结果。

10、每月25日前要把本月施工质量及进度状况、安全检查评分表等报送项目监理部。

11、我们监理单位是提供服务的单位，在施工过程中我们尽可能的提供规范化的服务，希望各方对我们的服务给予监督。如果有意见或建议可以直接向总监理工程师或公司领导反馈。

七、总监理工程师介绍监理规划的主要内容

监理规划主要是根据本工程的特点，有针对性的编制了本规划作为指导我单位现场项目部工作的方向和工作方针。本规划的内容包括：

(1)工程项目概况

(2)监理工作范围

(3)监理工作内容

(4)监理工作目标

(5)监理工作依据

(6)项目监理机构的组织形式

(7)项目监理机构的人员配备计划

(8)项目监理机构人员的岗位职责

(9)监理工作程序

(10)监理工作方法及措施

(11)监理工作制度

(12)本项目投入监理设施

(13)施工阶段监理资料

(14)项目监理部应急计划

八、会议中，相关单位一致通过如下内容：

1、施工过程中，参加工地监理例会的主要人员

(1)建设单位：常驻代表：

(2)施工单位：项目经理：施工员：专职安全员：

(3)监理单位：项目总监：专业监理工程师：监理员：

2、每两周召开一次监理理会，时间是周二下午十五时，地点是工地会议室。

会议结果：

一、建设单位要及时办理好报建手续。

二、施工单位的施工方案要及时报审，各专业要在施工方案通过审核后才能进行施工。

三、本工程的材料送检及相关试验要及时和全面。四、临时设施要迅速完成，方可顺利开展各项工作。

五、施工现场要文明施工，安全第一，搞好质量。场地硬地化，注意现场卫生。材料进场要安排合理，做到工完场清等。

六、施工单位的进度款和安全文明措施费是一起申报，监理单位要对其审批和核实。

七、施工单位对入场工人要及时进行质量技术交底、安全交底，三级教育等，以加强安全管理。

八、工程的每个分项或每一道工序，施工单位要做好“三级”自检工作，自检合格后再上报监理人员验收，监理人员验收合格后方可进行下一道工序的施工。

九、施工单位须提交总施工计划网络图，并以子单位工程按月制定月进度计划，周进度计划，以便对施工进度进行动态管理。

十、每两周召开一次监理理会，时间是周二下午十五时，地点是工地会议室。

附件：《第一次工地例会监理工作交底》。

与会代表会签：建设单位：

代表签名：

监理单位：

代表签名：

总承包单位：