# 环境整治工作整改报告

县环境监察大队：

遵照市县两级环境监察主管单位指示和要求，我公司高度重视并积极整治。始终坚持“依法依规，从严监管;关注细节，全面整治;狠抓落实，力保实施”的整改思路，收效良好。现就具体工作报告如下：

问题一：雨污未分流

整改情况：公司采取设立分管，严格实行雨污分流。

问题二：平面管理混乱

整改情况：公司采取“建章立制，分工负责;设立标志，明确责任;加强监管，严格追究”的措施，平面管理趋于规范。

问题三：初期雨水未进入污水处理设施

整改情况：公司采取严格初期雨水收集，统一进行处理后达标排放。

问题四：锅炉未按环评要求安装水膜除尘

整改情况：按《》规定，无需安装水膜除尘，而且公司决定采取由宏源公司直供蒸汽保证生产，停止锅炉使用。

问题五：应急池建设不规范，未达到环评要求

整改情况：环评报告书是按照年产3000吨乙醛酸生产要求设计的，但现实情况是我公司所建m³应急池能满足的污水收集，经专家分析论证，完全符合规范要求。

问题六：危险罐区围堰未进行防腐防渗处理

整改情况：该项规定较多化工企业未落实，但我公司仍按规范按要求完成了围堰防腐防渗处理。

问题七：危废仓库无危险废物

整改情况：公司已设立专门危险废物仓库，而我公司目前只生产产品，

问题八：总排口未设置标志

整改情况：公司总排污口近期重新整改且已设立醒目规范标志。

问题九：检查时发现盐酸储罐正在挥发

整改情况：

特此报告，恳请查验。