# 仓库会议纪要范文

会议内容：

会议由监理主持，甲方刁经理总结发言。

会议伊始，东宇建筑公司技术主管尚工：汇报近期工作计划落实情况以及目前面临需要解决的问题和下周施工计划安排情况。

目前，东宇建筑公司所施工的钢结构仓库基本完成了页岩回填工作，质量也基本达到了规定要求，近期天气也越来越好，场地达到了施工要求。今天联系挖掘机进场开挖基础土方。

监理孟工：主要强调质量问题以及对下一道工序进行监理交底。强调监理程序的重要性，希望东宇公司严格按照施工规范要求控制工程质量，杜绝一些质量问题的发生，加强内部协调组织管理，调动工人的一切积极性，搞好工程建设。下一步要进行混凝土浇筑垫层和独立基础的浇筑，要求施工方按照施工程序严把质量关，设计中的C10的混凝土垫层变为C15的。现已施工的独立基础钢筋按程序先自检合格后再报验，方可进行下道工序，做好混凝土配合比的计量工作，振捣密实。

监理马工：重申强调我方将严格按照监理程序监督施工，把好质量关。通过先前基槽处理、部分级配砂石垫层和C15砼垫层的施工，发现还存在一些问题，施工单位要引起高度重视，加强质量管理，以下主要着重强调六个方面的问题：

(1)重申抓紧报验砼浇筑前的报验工作。

(2)混凝土垫层标高控制不严及铺设操作不规范。

(3)严格执行报验程序，规范操作施工，项目做好自检、互检、工序交接检查ADDRESS：临沂市沂蒙路136号八楼TEL：0539-8202135FA_：0539-8211915POSTCODE：276002