# 维修保养服务合同格式

甲方：

乙方：

经双方充分和友好磋商，达成协议，由甲方委托乙方进行中央空调机组的年度维护保养工作，具体事宜如下：一、保养机组型号

产品名称型号规格数量安装地址

机号：S-

二、维护保养内容：

-6oo-9807空调清洗保养热线：4oooo-6-6oooo-98-980北京空调清洗热线：o1o-57z7-8697

1.停机期间，每年一次对机组进行停机检查和保养，以正确评估机组的状态，确保机组的正常运行，其中主要项目如下：

主机水系统：

A.检查水流量

B.检查水流开关的控制情况

C.将Y型水过滤器拆卸清洗

D.清洗水侧热交换器，以去除壁垢，使之达到良好的换热效果E.根据运行记录参数分析热交换器效果，建议水质处理

压缩机及辅助组件

A.记录电压及相间电压

B.用兆欧表测量和记录电机绕阴的绝电阻

C.检查密封情况

D.检查卸载装置