# 关于安全隐患整改通知书

一、加强对机器设备的检修、维护，及时排除安全隐患，确保设备性能可靠，安全运行。

二、所有电气设备，应做防潮处理，保持良好绝缘，开关、闸刀、保险器应装在安全位置。

三、经营期间安全疏散通道、安全出口是否畅通;

四、安全疏散通道、安全出口是否设有明显的消防疏散标志、应急照明设备;

五、是否配置相应的消防器材，工作人员是否熟悉放置地点和使用方法;

六、电源插座是否靠近易燃物品;

七、在营业结束时，要确定专人负责查验水、电、气等安全情况，关闭所有电源、锁好门窗后方可离开。

上述检查应做好详细记录。