# 1100运输石门和1100回风石门交替作业时需要注意什么事项？

1、局部通风机必须实行“三专两闭锁”供电，所有电器设备必须完好，严禁失爆。

2、电器设备的检查、管理必须落实到人，并实行挂牌管理。

3、电器设备检查必须做到三班检查，由机电工区和安检管理部门每周检查不少于两次，杜绝失爆。

、机电工区必须加强局部通风机供电管理，严禁无计划停电、停风。