# 关于公文通告范文

为推动社会单位认真落实消防安全主体责任，全面提升火灾防控水平，有效预防和减少火灾事故发生，确保夏季消防安全，根据公安部统一安排，省公安厅部署自5月20日至9月20日，在全省开展夏季消防检查活动。根据方案要求，6月20日前，各单位应组织开展消防安全自查自纠，具体要求通告如下：

一、自查自纠的单位范围

1、人员密集场所，包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站、客运码头、民用机场、体育场馆、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所，医院，学校，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆、展览馆、博物馆，劳动密集型企业，旅游、宗教活动场所等。

2、古村寨等文物古建筑。

3、石油化工等易燃易爆企业。

二、自查自纠内容

1、人员密集场所和寺庙、古村寨等文物古建筑

主要自查建立落实消防安全责任制，消防安全责任人、管理人、消防专兼职人员、消防控制室操作人员和保安等五类人员培训，日常消防检查巡查，消防设施运行和维护保养，人员安全疏散，装修装饰材料，用火用电管理，违规住人，灭火应急预案制定和组织演练等情况。

2、石油化工等易燃易爆企业

主要自查建立落实消防安全责任制，消防设施运行和维护保养，日常消防检查巡查，防火防爆防雷防泄漏措施，储备灭火药剂，灭火应急预案制定和组织演练，建立专职消防队，员工消防安全教育培训等情况。

三、工作要求

(一)对照要求，迅速开展自查。6月20日前，各单位要结合本单位消防安全工作实际，迅速开展消防安全自查自纠，并如实填写自查情况及整改措施，报当地公安消防部门或派出所。其中，人员密集场所完成自查自纠后，还应签订、上报《自查自纠消防安全承诺书》，并在场所醒目位置张贴，向社会公开承诺消防安全。

(二)积极整改，确保消防安全。对排查出的消防违法行为和火灾隐患，各单位要立即落实整改措施。能立即改正的隐患，要立即改正;不能立即改正的，要制定整改方案，明确整改时间，落实整改责任、整改措施、整改资金，并落实整改期间的防范措施，确保消防安全。对不认真开展自查自纠，存在较大隐患被公安消防部门或派出所检查发现的，将依法从重查处;对发生火灾的单位，还将一并追究单位主要负责人和其他直接责任人员的责任。

(三)建章立制，落实长效管理。各单位要严格按照《消防法》的要求落实主体责任，主要负责人要切实承担起本单位消防安全责任人的责任，高度重视消防安全工作，建立健全消防安全管理组织，完善并严格落实各项消防安全管理制度，扎实开展消防安全“四个能力”建设，切实提高单位自身消防安全管理水平。

特此通告。