# 市场消防安全预案范文

为构建和谐、安全的综合市场防范管理体系，维护市场的正常运营，确保经营者、消费者及周边住户的财产和人身安全，以及能及时、高效、合理有序地处置市场“突发性”事件，降低突发事件的危害程度，特制定本方案。

一、综合市场的基本情况。

本楼是小商品、肉菜海鲜综合性市场。主要经营成衣百货、干货、鲜鱼、冰货、蔬菜、瓜果、肉食、水产、禽类等。

二、危险目标及类型。

﹙一﹚危险目标：各类综合市场。

﹙二﹚类型：

1、火灾、爆炸;

2、发生拥挤踩踏造成人员伤亡事故;

3、其它突发性事件

三、危险特性及对周边的影响。

由于市场内商户使用大功率电器设备，加之市场逐步老化，易发生火灾等突发事件，威胁着市场内职工和市场经营者的人身和财产安全，必须认真加以规范和管理，认真落实安全责任，将事故苗头消灭在萌芽状态。

四、主要处置措施、对策。

1、市场突发事件发生时，立即执行本预案。

2、及时向上级主管部门报告事件情况，以便取得上级领导的指示，便于争取下一步行动。

3、领导小组立即召开简单的紧急会议，商量处置办法，全体工作人员必须在领导小组的统一指挥下，各负其责开展工作。

、立即组织经营者有序地疏散到安全区域，同时立即向上级有关部门及消防队报告实情。

5、立即切掉灾区电源，采取灭火措施，抢救财产，尽可能使财产损失降到最低限度。

6、每个商铺配备灭火器，市场全体工作人员和经营者，正确使用灭火器，平时加强防火安全知识的学习和灭火训练，会正确使用灭火器材以及正确的逃生方法。

7、每天的值班人员要加强巡查，发现市场危险行为要及时制止，发现火灾要全面保护经营者，及时报告火情。

8、值班人员每天交接班前要认真检查电源开关、灯具及其它电器、电线是否裸露，消除火灾隐患。

9、市场每季度应以宣传栏、安全宣传手册等形式，积极对经营者进行防火安全教育。

10、消防小组每月对市场进行一次全面安全检查，发现问题，必须在当月解决，及时落实整改措施。

11、定期检查市场安全防火器材和所需必要的安全防火设备，保障防火设施的有效使用。

五、应急处置组织与职责。

1.成立消防安全应急处置工作领导组。

组长：肖维群

副组长：梁山根、

成员：全体保安员

2.工作职责：

一是发生安全事故后，立即赶赴事故现场进行现场指挥，启动应急处置预案，组织现场灭火、救护、疏散、通讯等工作。二是对市场消防安全隐患进行定期检查，及时整改，安排市场消防安全工作，明确专人分工负责。

事故发生时，事故预案的实施是由应急处置工作领导组来执行完成的，组长为现场临时指挥员。报警和接处警程序

1、报警监控值班人员要坚守工作岗位，对全市场的重点要害部位进行动静态全方位24小时监控。

2、报警监控值班人员发现火灾及隐患后，应立即通知有关人员。

3、值班人员赶赴现场后，如未发生火灾，应查明原因，并做详细记录。

、如有火灾发生，应根据火情，立即拨打“119”报告消防队，并将信息及时报告领导，同时进行灭火及疏散工作。

一、应急疏散的组织程序与措施

1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，安全部门应加强日常性检查，确保消防器材及消防通道畅通。2、市场应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道不能阻塞，疏散路线有明显的引导图例。

3、火灾发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，挥人群有组织地疏散。

、疏散路线尽量简捷，安全出口的利用要平均。

5、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。

二、扑救一般初级火灾的程序和措施1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。

2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。

3、对于不能立即扑灭的火灾，要采取“先控制，后消灭”的原则，先控制火势的蔓延，再开展全面扑救，一举消灭。

、火场如有人受到围困，要坚持“先救人，后救火”的原则，全盘考虑，制定灭火疏散方案。

5、火场扑救要采取“先重点，后一般”的原则。

6、火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合，当消防人员赶到后临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。

7、火灾扑救完毕，安全部门要积极协助公安消防部门调查火灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故。三、通信联络，安全防护救护的程序和措施

1、所有参加灭火与应急疏散工作的部门领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。

2、安全部门通知值班保全工、电工在火场待命。

3、行政部必要时与地方医院联系救治工作。

、行政部应调集车辆，并确保交通畅通。

5、行政部人员对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。

本预案自印发之日起实施。

二〇一四年九月一日

深圳市源民市场管理有限公司