# 易燃易爆危险品管理规定

1目的

加强易燃易爆危险品管理，保障购物广场内生命、财产安全。

2适用范围

南昌万达购物广场。

3程序要点

3.1易燃易爆物品(如油漆、涂料等)贮存时按有关的法规进行，注意保持存放地干燥、通风，充分做好隔离、防火、防爆等预防措施;

3.2需要进行烧焊等动火作业的，应向管理部提出申请，经批准做好防护措施后在专人监护下，方可作业;

3.3凡有压力或装有易燃、易爆、有毒物质的管道、容器，严禁焊接作业。如果必须施焊，应先排空管道、容器内的压力，彻底清洗净易燃、易爆、有毒物质，经有关部门检查测试，确认达到安全要求后，再将所有孔、盖敞开，方可施焊;

3.4进行高空焊接必须先将下方的易燃、易爆物品移至安全地带，还要采取措施，确保割下的金属或火花不致伤人或引起火灾等事故;

3.5了解、掌握公司危险点、危险源以及危险设备的安全状况、性能及变化情况，加强对有毒有害、易燃、易爆等危险品和特种设备的管理，确保公司所使用的设备设施符合国家的安全标准规范;

3.6凡盛装过油类等易燃的容器，未经洗刷干净、排除残留的油质不动火;

3.7凡储存有易燃、易爆物品的场所，未经排除易燃物品的不动火;

3.8购物广场内严禁经营和贮存烟花爆竹、炸药、雷管、汽油、香蕉水等易燃易爆物品，严禁在购物广场范围内燃放烟花、爆竹;

3.9购物广场范围内不得燃烧香火纸张、织物、纤维、塑料制品、木制品及其它废弃物品，烟头及火柴余灰要随时弄熄，教育小孩不要玩火。