# 毕业设计内容简介范文

由于目前高层建筑的不断出现，为保证供水要求，普遍采用二次加压供水。按照国家给排水有关规范，该设计采用plc等先进技术，完成供水系统设计、该设计对学生巩固已学习专业知识、提高实际工作能力具有一定的意义。

为保证高层建筑的消防灭火供水要求，按国家规定，高层建筑必须采用消火栓灭火系统。按照国家消防有关规范，该设计采用plc等先进技术，完成消火栓供水控制系统设计、该设计对学生巩固已学习专业知识具有一定的意义。

为保证公共建筑的自动消防灭火要求，按国家规定，公共建筑必须设置自动喷淋灭火系统。按有关规范，设计采用PLC等先进技术，完成喷淋灭火控制系统设计，该设计对学生巩固已学习专业知识具有一定的意义。

高楼排水系统是高层建筑安全使用的重要环节，是地下室有组织排水的重要设施。当目前的排水系统控制较为落后，不能完全适应要求。采用先进可靠的控制系统是保证高楼排水系统安全工作的重要手段。

煤矿排水系统是保证煤矿正常生产与安全的重要系统。采用先进可靠的控制系统是保证煤矿排水系统安全工作的重要手段。设计拟采用国内先进控制技术，使学生在解决工程技术问题和科研能力都得到一定程度的提高。

煤矿排水系统是煤矿生产中的重要环节，是保证煤矿正常生产与安全的重要系统。当目前的排水系统较为落后，不能完全适应要求。采用先进可靠的控制系统是保证煤矿排水系统安全工作的重要手段。

本课题紧密结合我省是一个煤炭生产大省的省情，为学生今后适应煤矿生产工作做好准备。设计拟采用国内先进控制技术，使学生在解决工程技术问题和科研能力都得到一定程度的提高。

本设计按扬程H=110M，Q=30M3/h设计。

1、排水设计(包含管道系统设计，水泵选型、水泵房布置与基础设计，水位计控制设计)。

2、主回路的设计(功率计算、元器件选型设计)。3、保护电路设计(过载、短路保护)。4、控制系统设计。

5、系统调试方案设计(含水系统、电系统以及总系统调试)。6、设计说明书撰写。